霍州市自来水有限责任公司2024年第四季度(12月份)

源头出厂水水质常规指标（34项）检测结果

| 序号 |  | 指 标 |  | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微 生 物 指 标 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 菌落总数（CFU/mL） |  | ≤100 | 2 |
| 2 |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） |  | 不应检出 | 未检出 |
| 3 |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |  | 不应检出 | 未检出 |
| 感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 氨（以N计）/（mg/L） |  | 0.5 | 0.15 |
| 5 |  | 色度（度） |  | ≤15 | ＜5 |
| 6 |  | 浑浊度（NTU） |  | ≤1 | 0.13 |
| 7 |  | 臭和味 |  | 无异臭异味 | 无 |
| 8 |  | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 9 |  | pH |  | 6.5-8.5 | 7.45 |
| 10 |  | 铝（mg/L） |  | ≤0.2 | ＜0.008 |
| 11 |  | 铁（mg/L） |  | ≤0.3 | ＜0.2 |
| 12 |  | 溶解性总固体（mg/L） |  | ≤1000 | 337 |
| 13 |  | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） |  | ≤450 | 215 |
| 14 |  | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） |  | ≤3 | 0.39 |
| 15 |  | 锰（mg/L） |  | ≤0.1 | ＜0.1 |
| 16 |  | 铜（mg/L） |  | ≤1.0 | ＜0.2 |
| 17 |  | 锌（mg/L） |  | ≤1.0 | ＜0.2 |
| 18 |  | 氯化物 |  | ≤250 | 10.4 |
| 19 |  | 硫酸盐 |  | ≤250 | 42.2 |
| 毒 理 指 标 |  |  |  |  |  |
| 20 | 铬（六价）（mg/L） |  | ≤0.05 |  | ＜0.004 |
| 21 | 氰化物（mg/L） |  | ≤0.05 |  | ＜0.002 |
| 22 | 砷（mg/L） |  | ≤0.01 |  | ＜0.001 |
| 23 | 镉（mg/L） |  | ≤0.005 |  | ＜0.0005 |
| 24 | 铅（mg/L） |  | ≤0.01 |  | ＜0.0025 |
| 25 | 汞（mg/L） |  | ≤0.001 |  | ＜0.0001 |
| 26 | 氟化物（mg/L） |  | ≤1.0 |  | 0.25 |
| 27 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  | ≤10 |  | 9.90 |
| 28 | 三氯甲烷（mg/L） |  | ≤0.06 |  | ＜0.000040 |
| 29 | 四氯化碳（mg/L） |  | ≤0.002 |  | 0.000097 |
| 30 | 亚氯酸盐（mg/L） |  | ≤0.7 |  | 0.053 |
| 31 | 氯酸盐（mg/L） |  | ≤0.7 |  | 0.050 |
| 放射性指标 |  |  |  |  |  |
| 32 | 总α放射性（Bq/L） |  | ≤0.5 |  | 0.02 |
| 33 | 总β放射性(Bq/L) |  | ≤1.0 |  | 0.2 |
| 消 毒 剂 指 标 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二氧化氯（mg/L） |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值0.8； 出厂水中余量≥0.1； 官网末梢水中余量≥0.02 |  | 0.18 |
| MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌. |  |  |  |  |  |

霍州市自来水有限责任公司2024年第四季度(12月份)

白龙出厂水水质常规指标（34项）检测结果

| 序号 |  | 指 标 |  | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微 生 物 指 标 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 菌落总数（CFU/mL） |  | ≤100 | 5 |
| 2 |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） |  | 不应检出 | 未检出 |
| 3 |  | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |  | 不应检出 | 未检出 |
| 感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 氨（以N计）/（mg/L） |  | 0.5 | 0.20 |
| 5 |  | 色度（度） |  | ≤15 | ＜5 |
| 6 |  | 浑浊度（NTU） |  | ≤1 | 0.46 |
| 7 |  | 臭和味 |  | 无异臭异味 | 无 |
| 8 |  | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 9 |  | pH |  | 6.5-8.5 | 7.48 |
| 10 |  | 铝（mg/L） |  | ≤0.2 | ＜0.008 |
| 11 |  | 铁（mg/L） |  | ≤0.3 | ＜0.2 |
| 12 |  | 溶解性总固体（mg/L） |  | ≤1000 | 662 |
| 13 |  | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） |  | ≤450 | 413 |
| 14 |  | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） |  | ≤3 | 0.41 |
| 15 |  | 锰（mg/L） |  | ≤0.1 | ＜0.1 |
| 16 |  | 铜（mg/L） |  | ≤1.0 | ＜0.2 |
| 17 |  | 锌（mg/L） |  | ≤1.0 | ＜0.2 |
| 18 |  | 氯化物 |  | ≤250 | 46.5 |
| 19 |  | 硫酸盐 |  | ≤250 | 231 |
| 毒 理 指 标 |  |  |  |  |  |
| 20 | 铬（六价）（mg/L） |  | ≤0.05 |  | ＜0.004 |
| 21 | 氰化物（mg/L） |  | ≤0.05 |  | ＜0.002 |
| 22 | 砷（mg/L） |  | ≤0.01 |  | ＜0.001 |
| 23 | 镉（mg/L） |  | ≤0.005 |  | ＜0.0005 |
| 24 | 铅（mg/L） |  | ≤0.01 |  | ＜0.0025 |
| 25 | 汞（mg/L） |  | ≤0.001 |  | ＜0.0001 |
| 26 | 氟化物（mg/L） |  | ≤1.0 |  | 0.77 |
| 27 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  | ≤10 |  | 1.48 |
| 28 | 三氯甲烷（mg/L） |  | ≤0.06 |  | ＜0.000040 |
| 29 | 四氯化碳（mg/L） |  | ≤0.002 |  | 0.000097 |
| 30 | 亚氯酸盐（mg/L） |  | ≤0.7 |  | 0.032 |
| 31 | 氯酸盐（mg/L） |  | ≤0.7 |  | 0.22 |
| 放射性指标 |  |  |  |  |  |
| 32 | 总α放射性（Bq/L） |  | ≤0.5 |  | 0.07 |
| 33 | 总β放射性(Bq/L) |  | ≤1.0 |  | 0.2 |
| 消 毒 剂 指 标 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二氧化氯（mg/L） |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值0.8； 出厂水中余量≥0.1； 官网末梢水中余量≥0.02 |  | 0.18 |
| MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌. |  |  |  |  |  |