## Sheet1
霍州市自来水有限责任公司2025年06月01日--06月30日出厂水、管网末梢水水质公告
采样点 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌数 | 大肠埃希氏菌 | 二氧化氯 | 综合合格率
| 度 | NTU | 无异臭、异味 | 无 | / | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | mg/L
| 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率
源头出厂水 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
靳壁村村委会 | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | 100% | 100%
大张镇第一中学 | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | 100% | 100%
北山小区张华家 | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | 100% | 100%
霍州供电运行工区 | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | 100% | 100%
移动公司 | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | 100% | 100%
河西天悦物业 | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | 100% | 100%
白龙出厂水 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GB5749-2022 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5≤pH≤8.5 | ≤3 | ≤100CFU/mL | 不应检出 | 不应检出 | 出厂≥0.10 管网末梢≥0.02 | /
备注